Uchwała Nr XVI/131/2016
Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej w 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.
)) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.
))
Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Rozpatruje się informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2015 roku w treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
	
	Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel


Załącznik do Uchwały Nr XVI/131/2016
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 1 marca 2016 r.

Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przecipwowodziowego za 2015 rok

W 2015 roku jednostki straży pożarnych interweniowały na terenie Powiatu łącznie 2298 razy.

Rodzaj interwencji z wyszczególnieniem poszczególnych jednostek samorządowych Powiatu ilustruje poniższa tabela.

	Lp.
	Powiat/gmina
	Pożary
	
	
	Miejscowe zagrożenia
	
	
	
	
	Alarmy fałszywe
	
	
	
	Ogółem zdarzeń

	
	
	Razem
	małe
	średnie
	Razem
	małe
	lokalne
	średnie
	duże
	Razem
	złośliwe
	w dobrej wierze
	z inst. wykr. pożaru
	

	1
	tarnogórski
	525
	507
	18
	1590
	138
	1441
	10
	1
	183
	9
	108
	66
	2298

	2
	Kalety
	24
	24
	0
	64
	4
	58
	2
	0
	3
	0
	3
	0
	91

	3
	Krupski Młyn
	13
	13
	0
	30
	2
	28
	0
	0
	4
	0
	2
	2
	47

	4
	Miasteczko Śl.
	48
	47
	1
	56
	1
	54
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	105

	5
	Ożarowice
	28
	26
	2
	164
	42
	120
	2
	0
	53
	0
	14
	39
	245

	6
	Radzionków
	49
	47
	2
	118
	8
	110
	0
	0
	9
	1
	7
	1
	176

	7
	Tarnowskie Góry
	215
	209
	6
	598
	49
	548
	1
	0
	90
	7
	59
	24
	903

	8
	Tworóg
	44
	44
	0
	161
	10
	151
	0
	0
	5
	0
	5
	0
	210

	9
	Zbrosławice
	58
	53
	5
	189
	8
	178
	3
	0
	9
	1
	8
	0
	256

	10
	Świerklaniec
	46
	44
	2
	210
	14
	194
	2
	0
	9
	0
	9
	0
	265


Z pośród ww. pożarów w zakresie rodzajów palących się obiektów można wyróżnić:

− 12 pożarów budynków użyteczności publicznej;

− 102 pożary w budynkach mieszkalnych (w tym 69 w jednorodzinnych i 33 w wielorodzinnych);

− 12 pożarów w budynkach produkcyjnych;

−  7 pożarów w budynkach magazynowych;

− 41 pożarów lasu;

− 23 pożary pojazdów;

− 26 pożarów użytków i nieużytków rolnych;

− 163 pożary traw;

− 78 pożarów śmieci, wysypiska śmieci, kontenery na śmieci itp.;

− 61 innych.

Przypuszczalnymi przyczynami powstania pożarów były:

− podpalenia – 78;

− zaprószenia ognia – 269;

− wady i zwarcia instalacji elektrycznej – 25;

− niewłaściwe zabezpieczenie prac z użyciem ognia – 9;

− wady innych instalacji (w tym grzewczej)  – 47;

− inne (lub nieustalone) – 97.

Straty odnotowane w pożarach wyniosły szacunkowo sumarycznie 4 mln 276 tys. 800 zł. Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej pozwoliły uratować mienie w szacunkowej wysokości 132 mln 313 tys. zł.

Przyczyny wyjazdów do innych interwencji (miejscowych zagrożeń) przedstawiają się następująco:

− wady urządzeń grzewczych innych niż elektryczne i nieprawidłowa ich eksploatacja – 7;

− uszkodzenia sieci instalacji przemysłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne
i technologiczne – 13;

− wady środków transportu – 111;

− nieprawidłowa eksploatacja środków transportu – 17;

− niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 127;

− huragany, silne wiatry, tornada – 409;

− gwałtowne opady atmosferyczne – 13;

− gwałtowne przybory wód – 4;

− nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 498;

− nieumyślne działania człowieka – 36;

− celowe działania człowieka – 5;

− inne przyczyny (lub nieustalone) – 350.

Straty spowodowane wystąpieniem innych miejscowych zagrożeń wyniosły szacunkowo 2  mln 789 tys. 700 zł., natomiast działania straży pożarnej pozwoliły uratować mienie o szacunkowej wartości 4 mln 76 tys. zł.

W ww. zdarzeniach 10 osób poniosło śmierć, a 140 osoby zostały ranne.

W 2015 roku straż pożarna 63 razy przeprowadzała ćwiczenia na obiektach zlokalizowanych na terenie Powiatu.

Jednocześnie informujemy o udziale jednostek OSP z terenu Powiatu w działaniach ratowniczo-gaśniczych – ilość i rodzaj wyjazdów OSP ilustruje poniższa tabela:

	Jednostka
	Pożary
	Miejscowe zagrożenia
	Alarmy fałszywe
	Zabezpieczenie rejonu
	Razem

	Miasto Kalety
	
	
	
	
	

	OSP Kalety
	27
	63
	1
	0
	91

	Razem
	27
	63
	1
	0
	91

	Gmina Krupski Młyn
	
	
	
	
	

	OSP Krupski Młyn
	4
	11
	1
	0
	16

	OSP Potępa
	17
	17
	1
	0
	35

	Razem
	21
	28
	2
	0
	51

	Miasto Miasteczko Śląskie
	
	
	
	
	

	OSP Brynica
	4
	6
	0
	0
	10

	OSP Żyglinek
	47
	49
	0
	0
	96

	Razem
	51
	55
	0
	0
	106

	Gmina Ożarowice
	
	
	
	
	

	OSP Celiny
	0
	0
	0
	0
	0

	OSP Niezdara
	10
	10
	0
	0
	20

	OSP Ossy
	1
	4
	0
	0
	5

	OSP Ożarowice
	6
	21
	0
	0
	27

	OSP Pyrzowice
	9
	12
	0
	0
	21

	OSP Tąpkowice
	12
	22
	1
	0
	35

	OSP Zendek
	5
	12
	0
	0
	17

	Razem
	43
	81
	1
	0
	125

	Gmina Świerklaniec
	
	
	
	
	

	OSP Nakło Śląskie
	34
	85
	2
	9
	130

	OSP Orzech
	15
	33
	1
	0
	49

	OSP Świerklaniec
	27
	86
	1
	0
	114

	Razem
	76
	204
	4
	9
	293

	Miasto Tarnowskie Góry
	
	
	
	
	

	OSP Florian – Strzybnica
	47
	118
	4
	9
	178

	OSP Pniowiec
	9
	26
	0
	3
	38

	OSP Repty Śląskie
	16
	28
	0
	1
	45

	OSP Tarnowskie Góry
	9
	0
	0
	0
	0

	Razem
	72
	172
	4
	13
	261

	Gmina Tworóg
	
	
	
	
	

	OSP Boruszowice-Hanusek
	23
	40
	1
	0
	64

	OSP Koty
	24
	44
	0
	0
	68

	OSP Połomia
	6
	18
	1
	0
	25

	OSP Świniowice
	4
	1
	0
	0
	5

	OSP Tworóg
	29
	69
	2
	1
	101

	OSP Wojska
	9
	6
	0
	0
	15

	Razem
	95
	178
	4
	1
	278

	Gmina Zbrosławice
	
	
	
	
	

	OSP Czekanów
	12
	13
	2
	0
	27

	OSP Księży Las
	1
	8
	0
	0
	9

	OSP Łubie
	18
	16
	2
	0
	36

	OSP Szałsza
	2
	3
	0
	0
	5

	OSP Świętoszowice
	18
	34
	0
	0
	52

	OSP Wieszowa
	17
	25
	0
	0
	42

	OSP Wilkowice
	0
	12
	0
	0
	12

	OSP Zbrosławice
	21
	88
	3
	0
	112

	Razem
	89
	199
	7
	0
	295

	Powiat Tarnogórski - Ogółem
	453
	952
	21
	23
	1449


Na terenie miasta Radzionków nie mają siedziby OSP.

W 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach prowadziła zgodnie z jej zadaniami określonymi w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej działania w zakresie kontrolno-rozpoznawczym.

1) Ogółem przeprowadzonych zostało 127 kontroli, w trakcie których skontrolowano 222 obiekty, w tym:

− użyteczności publicznej – 53,

− leśnictw (oraz obiektów na terenach leśnych) – 69,

− obiektów przemysłowych, produkcyjnych  magazynowych itp. – 90,

− zamieszkania zbiorowego – 9,

− mieszkalnych – 1.

2) W ogólnej liczbie kontroli wyróżnić należy:

− kontroli podstawowych – 97, w tym 36 kontroli dotyczących odbiorów nowych obiektów;

− 38 kontroli przedmiotowych;

− kontroli sprawdzających – 30.

3) Łącznie stwierdzono 147 nieprawidłowości (w stosunku do liczby obiektów skontrolowanych), w tym m.in.:

− dotyczących ewakuacji (oznakowania dróg ewakuacyjnych, drożności, itp.) – 21,

− gaśnic – 1,

− oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) – 10,

− braku instrukcji p.poż. (bezpieczeństwa pożarowego, technologiczno-rochowego, postępowania
w przypadku powstania pożaru) – 12,

− p.poż wyłącznika prądu – 12,

− braku szkoleń przeciwpożarowych lub braku znajomości przepisów p.poż. – 1,

− instalacji oddymiającej – 2,

− instalacji technicznych obiektu – 7,

− instalacji sygnalizacji pożaru – 2,

− pasów przeciwpożarowych, pasów oczyszczonych z pozostałości roślinnych i gałęzi – 17,

− hydrantów wewnętrznych – 3,

− zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – 1,

− drogi pożarowej -1,

− składowania materiałów palnych – 7,

− innych – 50.

W przypadku „odbiorowych” czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono szereg niezgodności z projektem budowlanym stanowiącym podstawę udzielenia pozwolenia na budowę (łącznie 58), które nie skutkowały wniesieniem sprzeciwu lub uwag (zmiany te do projektu wniesione zostały przez projektantów).

4) Ogółem wydano 29 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości; 2 decyzje zakazujące eksploatacji pomieszczeń i urządzeń, zajęto 37 razy stanowisko w zakresie zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu – w 7 przypadkach negatywne.

5) W związku z ustaleniami kontroli oraz w związku z pozostałymi działaniami prewencyjnymi:

- wystosowano 7 pism informujących o wynikach kontroli w obiekcie,

- skierowano 3 wystąpienia pokontrolne o charakterze niewładczym,

- wydano 17 opinii (2 tym 7 dotyczących organizacji imprez masowych);

- skierowano 5 wystąpień do innych organów kontrolnych,

- wskazano w drodze postanowienia (1 przypadek) zastępcze źródło czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

- nałożono 1 mandat karny,

- w 26 przypadkach odniesiono się do projektów planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań.

.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach prowadzi ponadto ciągłe rozpoznanie w zakresie zagrożeń chemicznych i powodziowych występujących na terenie Powiatu.

W tym zakresie Komenda sporządziła:

− katalog zagrożeń powiatu, w którym znajdują się obecnie dane dotyczące węzła kolejowego PKP oraz 8 zakładów przemysłowych magazynujących, stosujących lub produkujących toksyczne środki przemysłowe, w tym 2 zakwalifikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki do  zakładów  o dużym ryzyku wystąpienia awarii (w stosunku do poprzedniego roku, zmniejszyła się ilość zakładów z TSP o jeden ze względu na zakończenie działalności przez Fabrykę Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS”),

− analizę zagrożenia powodziowego Powiatu,

− analizę zagrożeń powiatu – Plan Działań Ratowniczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach prowadzi i aktualizuje
w okresach półrocznych „ Analizę zagrożeń powodziowych na terenie powiatu tarnogórskiego”.

Statystyka za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

2015 rok

	ogółem zdarzeń
	przyczyny zdarzeń
	
	
	
	
	
	ilość osób poszkodowanych szacunkowo
	
	obiekty  zatopione/ podtopione/ zalane w tym:
	
	
	
	
	

	
	opady deszczu
	
	przybór wód gruntowych
	
	
	roztopy śniegu
	
	
	użyteczności
publicznej
	zam.
zbiorowego
	
	mieszkalne
	gospodarcze
	inne

	miasto Tarnowskie Góry
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	1
	
	
	1
	8
	
	0
	0
	
	3
	0
	0

	miasto Kalety
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	
	
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	miasto Radzionków
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	1
	
	0
	
	1
	
	2
	0
	0
	1
	
	0
	1

	miasto Miasteczko Śląskie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	
	0
	
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0

	gmina Świerklaniec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	1

	gmina Zbrosławice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3
	
	0
	
	
	0
	6
	
	0
	0
	
	2
	0
	1

	gmina Ożarowice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	
	0
	
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0

	gmina Tworóg
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	
	0
	
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0

	gmina Krupski Młyn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	
	0
	
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	0


�) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890


�) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano: Dz. U. z 2013 r. poz. 1351, Dz. U. z 2014 r. poz. 502, poz. 616, poz. 1822, Dz. U. z 2015 r. poz. 881, poz. 1045, poz. 1066, poz. 1098, poz. 1217, poz. 1268, poz. 1434, poz. 1505, poz. 1890





	Id: CAE94072-F0D0-4747-96C6-70C757B3F31F. Podpisany
	Strona 



