Opis przedmiotu zamówienia	 - przyrządy pomiarowe

Załącznik nr 1

| Szkoła: Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Warsztaty szkolne ul. Sienkiewicza 23 42-600 Tarnowskie Góry Pracownia: montażu i serwisu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dla technika elektronika i technika mechatronika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu / towaru | Ilość szt. | Opis |
| 1 | Suwmiarka cyfrowa | 2 | Przyrząd do pomiarów liniowych na warsztacie. Minimalne wymagania techniczne: - Zakres pomiarowy: 0-150 mm - Dokładność: 0,01 mm Gwarancja: min 24 miesiące |
| 2 | Mikromierz cyfrowy | 2 | Przyrząd do pomiarów liniowych na warsztacie. Minimalne wymagania techniczne: - Zakres pomiarowy: 0-25 mm (1 szt.) - Zakres pomiarowy: 25-50 mm (1szt) - Dokładność: 0,01 mm Gwarancja: min 24 miesiące |
| 3 | Wysokościomierz cyfrowy | 1 | Przyrząd do pomiarów liniowych na warsztacie. Minimalne wymagania techniczne: - Zakres pomiarowy: 0-150 mm - Dokładność: 0,01 mm Gwarancja: min 24 miesiące |
| 4 | Głębokościomierz cyfrowy | 1 | Przyrząd do pomiarów liniowych na warsztacie. Minimalne wymagania techniczne: - Zakres pomiarowy: 0-150 mm - Dokładność: 0,01 mm Gwarancja: min 24 miesiące |
| 5 | Czujnik zegarowy cyfrowy | 2 | Przyrząd do pomiarów liniowych na warsztacie. Minimalne wymagania techniczne: - Zakres pomiarowy: 0-150 mm - Dokładność: 0,01 mm Gwarancja: min 24 miesiące |
| 6 | Średnicówka czujnikowa cyfrowa | 2 | Przyrząd do pomiarów liniowych na warsztacie. Minimalne wymagania techniczne: - Zakres pomiarowy: 0-150 mm - Dokładność: 0,01 mm Gwarancja: min 24 miesiące |
| 7 | Kątomierz cyfrowy | 2 | Przyrząd do pomiarów liniowych na warsztacie. Minimalne wymagania techniczne: - Zakres pomiarowy: 0-150 mm - Dokładność: 0,01 mm Gwarancja: min 24 miesiące |
| 8 | Średnicówki mikrometryczne | 2 | Przyrząd do pomiarów liniowych na warsztacie. Minimalne wymagania techniczne: - Zakres pomiarowy: 0-150 mm - Dokładność: 0,01 mm Gwarancja: min 24 miesiące |
| 9 | Twardościomierz Rockwella | 1 | Przyrząd do pomiaru twardości stali stożkiem diamentowym oraz kulką. Minimalne wymagania techniczne: - Ustawienie przyrządu i przeszkolenie pracowników w szkole. Gwarancja: min 24 miesiące |
| 10 | Przyrząd kłowy do pomiaru wałków | 1 | Przyrząd do pomiaru bicia i błędów kształtu wałków mocowanych w kłach o rozstawie kłów minimum 300 mm oraz pomiaru wałków o min średnicy fi 50 mm. Minimalne wymagania techniczne: Gwarancja: min 24 miesiące |
| 11 | Mikroskop metalograficzny | 1 | Mikroskop okularowy optyczny do obserwacji zgładów metalograficznych stali i metali kolorowych. Minimalne wymagania techniczne: - Powiększenie: min 400x - W komplecie min. 10 gotowych zgładów do obserwacji struktury wewnętrznej stali. - Przeszkolenie pracowników w szkole Gwarancja: min 24 miesiące |
| 12 | Mikroskop warsztatowy | 1 | Przyrząd do pomiarów liniowych, kątowych, gwintów oraz obserwacji struktury zewnętrznej obrobionej powierzchni. Minimalne wymagania techniczne: - Przeszkolenie pracowników w szkole. Gwarancja: min 24 miesiące |
| 13 | Mikromierz talerzykowy do kół zębatych | 1 | Przyrząd do kontroli kół zębatych o zakresie 0-25 mm. Minimalne wymagania techniczne: - Dokładność: 0,01 mm - Typ: analogowy Gwarancja: min 24 miesiące |

| Szkoła: Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych ul. Legionów 35; 42-600 Tarnowskie Góry Pracownia: obróbki druków dla technika grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum nr 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu / towaru | Ilość szt. | Opis |
| 1 | Zestaw pilników do metalu | 5 | Profesjonalny zestaw pilników iglaków, wykonanych ze stali łożyskowej o wysokiej twardości i trwałości. W zestawie 10 szt. 160 mm/ 75 mm. Pilniki mają powierzchnię chromowaną, co zwiększa odporność na korozję i zużycie. Ergonomiczne rękojeści z PVC zapewniają pewny chwyt i komfort pracy. Dzięki różnorodnym profilom – płaskim, zbieżnym, kwadratowym, trójkątnym, soczewkowym, nożowym, mieczowym, półokrągłym i okrągłym – zestaw jest idealny do precyzyjnej obróbki metalu. Pilnik z wyprofilowaną część roboczą o różnym kształcie, co umożliwia specjalistyczną obróbkę, na przykład w jubilerstwie czy mikromechanice. Pilniki z powłoką diamentową nadają się do obróbki różnych materiałów, takich jak węgliki spiekane, stale stopowe, stal utwardzane, aluminium, metale szlachetne, twarde tworzywa sztuczne, laminaty, ceramika techniczna, twarde gumy i wiele innych. Ergonomiczna Rękojeść: Rękojeść pokryta materiałem PCV zapewnia pewny chwyt narzędzia- Różnorodność Kształtów: takie jak płaskie, płaskie zbieżne, kwadratowe, trójkątne, trójkątne dolne, nożowe, mieczowe, okrągłe, półokrągłe i okrągłe z oczkiem. |
| 2 | Papier ścierny (różne grubości) | 10 | Arkusze papieru ściernego idealnie nadają się do obróbki różnorodnych materiałów, w tym drewna, metalu, plastiku i szkła. Ich zastosowanie obejmuje m.in. stolarstwo, obróbkę metalu, naprawy samochodowe oraz modelarstwo. Różna gradacja papieru pozwala na sprawną i dokładną obróbkę materiału. Niska gradacja (np. P40-P120): Grubne ziarna do agresywnego szlifowania, usuwania starych powłok i wyrównywania. Średnia gradacja (np. P150-P400): Drobne ziarna do wygładzania powierzchni. Wysoka gradacja (np. P600-P2500): Bardzo drobne ziarna do precyzyjnego wykończenia, polerowania i uzyskania gładkiej powierzchni W arkuszach lub rolkach |
| 3 | Okulary ochronne (BHP) | 31 | Wysokiej jakości okulary ochronne, przeznaczone do zabezpieczenia oczu przed odpryskami ciał stałych podczas obróbki metalu, drewna, tworzyw sztucznych, ceramiki czy prac wydobywczych. Charakterystyka: -Materiał: tworzywo sztuczne; - Przezroczysty -Okulary przeciwmgielne -Powłoka odporna na zarysowania -Ochrona oczu przed latającymi cząsteczkami i gruboziarnistymi cząsteczkami kurzu -Nadaje się również dla osób noszących okulary -Zgodnie z przepisami europejskimi -Zapewnia ochronę oka przed urazami i infekcjami -Pojedyncza szybka ze 180-stopniowym polem widzenia bez zniekształceń optycznych |

| Szkoła: Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry Pracownia: Green Building-budowanie dla przyszłości dla technika budownictwa w Technikum nr 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu / towaru | Ilość szt. | Opis |
| 1 | Laser krzyżowy | 1 | - laser krzyżowy z minimum 3 płaszczyznami laserowymi 360°, - kolor wiązki zielony, samopoziomujący, - wysoka dokładność poziomowania ±3° - dokładność pomiaru minimum ±2 mm/10 m, zasięg minimum 30 m bez detektora oraz do minimum 60 m z detektorem wiązki, - klasa odporności min. IP54, - dedykowany detektor (czujnik) zwiększający zasięg, - dedykowany statyw z ruchomą głowicą - dedykowana skrzynia/ kufer/ torba do przechowywania, - akumulator Li-Ion - ładowarka - możliwość zasilania alternatywnego, - łączność Bluetooth, - sprzęt skalibrowany – certyfikat/potwierdzenie - opcjonalnie: okulary do pracy z laserem, łata laserowa - sprzęt nowy z gwarancją |
| 2 | Dalmierze | 5 | - profesjonalny dalmierz laserowy; - zasięg min. 120m, - dokładność min. ±2 mm, - łączność Bluetooth, - klasa odporności min. IP54, - pokrowiec, - kamera, - klasa lasera 2, - akumulator/baterie, - funkcje pomiarowe: odległość; powierzchnia; objętość; ciągły pomiar; min/max; dodawanie/odejmowanie; funkcja Pitagorasa - sprzęt nowy z gwarancją |
| 3 | Statyw do dalmierza | 5 | - statyw dedykowany do wybranego dalmierza z ptk.2, - rozsuwane nóżki, - konstrukcja aluminiowa, - regulacja wysokości min. 115cm - uchwyt (adapter) do celowania, pochylania i precyzyjnych pomiarów, - gwint 1/4'’, - pokrowiec - produkt nowy z gwarancją |