Załącznik nr 5 do OPZ

# ORGANIZACJA I KONTROLA ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY (BUD.14)

OPRACOWANO NA PODSTAWIE: Podstawa Programowa 2019 (311204), Punkt 9.0 Standardów Porozumienia, Wytyczne Kontrolne PIP oraz Zasady Kosztorysowania (KNR).

# ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI I KRYTERIA OCENY (SCENARIUSZ VR)

Wirtualna walidacja zmienia rolę ucznia z "wykonawcy" na "osobę sprawującą nadzór i rozliczającą roboty". Etap kończy się raportem z kontroli (protokół) oraz uproszczonym przedmiarem robót.

# ZESTAW I: KONTROLA ZGODNOŚCI Z PLANEM BIOZ

Uczeń przeprowadza audyt wstępny placu budowy z wirtualnym projektem w ręku.

Efekty uczenia się (Uczeń):

  - Weryfikuje plan zagospodarowania: Porównuje rozmieszczenie baraków, ogrodzeń i dróg tymczasowych w VR z dokumentacją techniczną (Plan BIOZ).

  - Kontroluje parametry ogrodzenia i osłon: Mierzy wysokość ogrodzenia (1,5 m) oraz sprawdza, czy strefy niebezpieczne przy maszynach są wygrodzone zgodnie z przepisami PIP.

  - Zatwierdza drogi transportowe: Sprawdza, czy szerokość dróg dla pojazdów i pieszych pozwala na bezpieczną komunikację.

Kryteria weryfikacji w VR:

    - Wykrycie odstępstw od projektu zagospodarowania terenu (tolerancja plus/minus 10 cm w terenie).

    - Prawidłowość rozmieszczenia tablic ostrzegawczych w punktach krytycznych.

# ZESTAW II: KONTROLA SKŁADOWISK I PRZEDMIAR ROBÓT

Moduł techniczno-ekonomiczny: uczeń sprawdza jakość składowania i wylicza koszty.

Efekty uczenia się (Uczeń):

- Audyt składowisk: Sprawdza, czy materiały (np. bloczki, cegły) są składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (odległości od dróg, stabilność stosów).

- Sporządza przedmiar tymczasowy: Oblicza w VR długość ogrodzenia tymczasowego oraz powierzchnię utwardzonych placów składowych w celu rozliczenia kosztów mobilizacji placu.

- Identyfikuje marnotrawstwo: Wskazuje niewłaściwie zabezpieczone materiały (np. cement bez przykrycia), co generuje straty w kosztorysie.

Kryteria weryfikacji w VR:

  - Dokładność obliczeń przedmiarowych (błąd max 2 %).

  - Prawidłowa klasyfikacja materiałów do odpowiednich kategorii składowania.

# ZESTAW III: NADZÓR NAD ZAPLECZEM I BHP

Kontrola warunków socjalnych i gotowości do kontroli zewnętrznej (np. PIP).

Efekty uczenia się (Uczeń):

- Kontrola sanitariatów i zaplecza: Weryfikuje parametry kontenerów socjalnych (oświetlenie, ogrzewanie, dostęp do wody)

- Weryfikacja punktów PPOŻ i Pierwszej Pomocy: Sprawdza rozmieszczenie gaśnic i apteczek zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

- Przygotowanie protokołu kontroli: Na wirtualnym tablecie generuje listę uchybień BHP, które muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Kryteria weryfikacji w VR:

  - Kompletność wpisów w wirtualnym Dzienniku Budowy.

  - Zgodność liczby urządzeń sanitarnych z liczbą planowanych pracowników (algorytm przeliczeniowy).

# INSTRUKCJA WALIDACJI DLA UŻYTKOWNIKA GOGLI

  - START: Logowanie jako "Kierownik Robót / Kosztorysant". System przydziela budżet na organizację placu.

  - CZAS: 180 minut (czas na analizę dokumentacji, obchód i sporządzenie dokumentacji).

  - NARZĘDZIA: Wirtualny dalmierz laserowy do pomiarów, tablet do sporządzania notatek i kosztorysu (system "drag and drop" pozycji KNR).

  - KONTROLA JAKOŚCI: Po zakończeniu, system symuluje wizytę Inspektora PIP. Jeśli uczeń dopuścił do pracy na placu z błędami , budżet wirtualny zostaje obciążony karami.

# ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ (BUD.14)

Scenariusz w pełni realizuje efekty kształcenia:

- BUD.14.1.2: Organizuje i koordynuje prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy.

- BUD.14.1.3: Kontroluje przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony środowiska.

- BUD.14.3.1: Sporządza przedmiary i obmiary robót.

- BUD.14.3.2: Sporządza kosztorysy robót budowlanych (koszty bezpośrednie organizacji placu).

Wynik egzaminu VR: Automatyczny arkusz ocen uwzględniający: "Rzetelność kontroli BIOZ", "Poprawność obliczeń przedmiarowych" oraz "Zdolność identyfikacji ryzyka ekonomicznego i BHP".